## 移動ﾀﾝｸ構造明細
様式第４のト （第４条、第５条関係）
移 動 タ ン ク 貯 蔵 所 構 造 設 備 明 細 書
車名及び型式
製造事業所名
危 険 物 | 類別 |  |  |  |  | 側面枠 | 当て板 | 材料 | 材質記号
| 品名 | [7 empty] | 引張り強さ |  | Ｎ/㎟
| 化学名 | [6 empty] | 板厚 |  |  |  | mm
| 比重 |  |  |  |  | 防護枠 | 材料 | 材質記号 |  |  | Ｎ/㎟
タンク諸元 | 断面形状 | [6 empty] | 引張り強さ |  |  |  | mm
| 内測寸法 | 長さ |  |  | mm |  | 板厚 |  |  |  | mm
|  | 幅 |  |  | mm
|  | 高さ |  |  | mm | 閉鎖 | 装置 | 自動閉鎖装置 |  |  | 有 ・ 無
| 最大容量 |  |  |  | Ｌ |  |  | 手動閉鎖装置 |  |  | 有 ・ 無
| タンク室の容量 |  |  |  | Ｌ | 吐出口の位置 |  |  |  |  | 左 右 後
| 材料 | 材質記号 |  |  |  | レバーの位置 |  |  |  |  | 左 右 後
|  | 引張り強さ |  | Ｎ/㎟ |  | 底弁損傷防止方法
| 板厚 | 胴板 |  |  | mm | 接地導線 |  |  |  | 有（長さ ｍ）・無
|  | 鏡板 |  |  | mm | 緊結装置 | 緊締金具 |  |  |  | 有 ・ 無
|  | 間仕切板 |  |  | mm |  | （すみ金属）
防波板 | 材料 | 材質記号 |  |  |  |  | Ｕボルト | 材質記号
|  | 引張り強さ |  | Ｎ/㎟ |  |  |  | 引張り強さ |  |  | Ｎ/㎟
| 板厚 |  |  |  | mm |  |  | 直径・本数 |  |  | mm | 本
| 面積比 |  |  |  |  | 箱枠 | 材料 | 材質記号
| 防波板面積 |  | ×100 |  |  |  |  | 引張り強さ |  |  | Ｎ/㎟
| タンク断面積 |  |  |  | ％ | 消火器 | 薬剤の種類
タンクの最大常用圧力 |  |  |  |  | ｋｐａ |  | 薬剤量 |  |  |  | ㎏ | ㎏
安全 | 装置 | 作動圧力 |  |  | ｋｐａ |  | 個数 |  |  |  | 個 | 個
|  | 有効吹き出し面積 |  |  | ㎠ | 可燃性蒸気回収設備 |  |  |  |  | 有 ・ 無
側面枠 | 材料 | 材質記号 |  |  |  | 給油設備 |  |  |  | 有 （航空機・船舶）・ 無
|  | 引張り強さ |  | Ｎ/㎟ |  | 備 考
| 板厚 |  |  |  | mm
取付角度
接地角度
備考 この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。