別表２　　　　　　　　　　　　　自主検査票（定期）

| 実 施 項 目 |  |  | 確 認 個 所 |  |  |  | 確認 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建 物 構 造 | ⑴ 柱・はり・壁・床 |  | コンクリートに欠損・ひび割れ・脱落・風化等はないか。 |  |  |  |  |
|  | ⑵ 天井 |  | 仕上げ材に，はく落・落下のおそれのあるたるみ・ひび割れ等がないか。 |  |  |  |  |
|  | ⑶ 窓枠・サッシ・ガラス |  | 窓枠・サッシ等には，ガラス等の落下，または枠自体のはずれのおそれのある腐食，ゆるみ，著しい変形等がないか。 |  |  |  |  |
|  | ⑷ 外壁（貼石・タイル・モルタル・塗壁等）・ひさし・パラペット |  | 貼石・タイル・モルタル等の仕上げ材に，はく落・落下のおそれのあるひび割れ，浮き上がり等が生じていないか。 |  |  |  |  |
| 避 難 施 設 | ⑴ 避難通路 |  | ① 有効福員が確保されているか。 |  |  |  |  |
|  |  |  | ② 避難上支障となる設備・機器等の障害物を設置していないか。 |  |  |  |  |
|  | ⑵ 階段 |  | 階段室に物品が置かれてないか。 |  |  |  |  |
|  | ⑶ 避難階の避難口 |  | ① 扉の開放方向は避難上支障ないか。 |  |  |  |  |
|  |  |  | ② 避難階段等に通ずる出入り口の幅は適当か |  |  |  |  |
|  |  |  | ③ 避難階段等に通ずる出入り口・屋外への出入り口付近に物品，その他の障害物はないか。 |  |  |  |  |
| 火気 設 備 器 具 | ⑴ 厨房設備（大型レンジ，フライヤー等），ガスコンロ，湯沸器 |  | ① 可燃物品からの保有距離は適正か。 |  |  |  |  |
|  |  |  | ② 異常燃焼時に安全装置は適正に機能するか。 |  |  |  |  |
|  |  |  | ③ ガス配管は，亀裂，老化，損傷していないか。 |  |  |  |  |
|  |  |  | ④ 油脂分を発生する器具の天蓋及びグリスフィルターは清掃されているか。 |  |  |  |  |
|  |  |  | ⑤ 排気ダクトの排気能力は適正か。また，ダクトは清掃されているか。 |  |  |  |  |
|  |  |  | ⑥ 燃焼器具の周辺部に炭化しているところはないか。 |  |  |  |  |
|  | ⑵ ガスストーブ，石油ストーブ |  | ① 自動消火装置は適正に機能するか。 |  |  |  |  |
|  |  |  | ② 火気周囲は整理整頓されているか。 |  |  |  |  |
| 電気 設備 | 電気設備 |  | ① コードに亀裂，老化，損傷はないか。 |  |  |  |  |
|  |  |  | ② タコ足の接続を行ってないか。 |  |  |  |  |
|  |  |  | ③ 許容電流の範囲内で電気器具を適正に使用しているか。 |  |  |  |  |
| その他 | 危険物 |  | ① 容器の転倒，落下防止措置はあるか。 |  |  |  |  |
|  |  |  | ② 危険物の漏れ，あふれ，飛散はないか。 |  |  |  |  |
|  |  |  | ③ 整理清掃状況は，適正か。 |  |  |  |  |
| 検査実施者氏名 |  | 検査実施日 |  | 検査実施者氏名 | 検査実施日 | 防火管理者確認 |  |
|  |  | 年 月 日 年 月 日 |  |  | 年 月 日 年 月 日 |  |  |

（備考）不備・欠陥がある場合には，直ちに防火管理者に報告すること。

（凡例）○‥‥‥良　　×‥‥‥不備・欠陥　　△‥‥‥即時改修