別表１　　　　　　　　　　　（記入例）

日常の火災予防の担当者と日常の注意事項（百貨店等の記載例）

| 防 火 管 理 者 |  |  | 役職・氏名 店長 ○○ ○○ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防火担当責任者 |  |  |  | 火 元 責 任 者 |  |
| 担当区域 |  | 氏 名 |  | 担当区域 | 氏 名 |
| １階 ２階 ３階 ４階 |  | １階売場主任○○○ ２階売場主任○○○ ３階売場主任○○○ ４階売場主任○○○ |  | １階日用品売場 ２階婦人服売場 ３階子供服売場 ４階食堂 | 商品課長○○○○ ○○○○○ ○○○○○ ○○○○○ |
| 担 当 者 の 任 務 |  |  |  |  |  |
| 防火管理者 | ・当該施設の防火管理業務の統括責任者 ・防火担当責任者と火元責任者に対し指導監督を行う。 |  |  |  |  |
| 防火担当責任者 | ・担当区域の火災予防について責任を持つとともに、火元責任者に対して指揮監督を行う。防火管理者の補佐を行う。 |  |  |  |  |
| 火元責任者 | ・担当区域の火災予防について，「自主検査チェック表」などに基づきチェックし、防火管理者に報告する。 |  |  |  |  |
| 従業員等の注意事項 |  |  |  |  |  |
| - 消火器，屋内消火栓などが設置してある場所や階段，通路，出入口などの周辺には物品を置かないこと。 - 防火戸の付近には，閉鎖の障害となる物品を置かないこと - 火気設備器具の周辺は，よく整理整頓して，燃えるものを接して置かないこと． - 休憩室，事務室などから最後に出る人は，必ず火の始末をすること。 - 従業員，職員等の喫煙は，指定された場所で行い，必ず吸殻入れを用いて喫煙すること。 - 死角となる廊下，階段室，トイレなどに燃えるものを置かないこと。 - 危険物品等を使用するときは，防火管理者の承認を得ること。 - 異常事態が発生したときは，防火管理者に報告すること。 - 喫煙場所などの吸殻入れ，通路のゴミ入れを確認するほか，吸殻は不燃性の蓋付き水入り容器に入れるなどして処分すること。 10． 建物内外の整理整頓を行い，ゴミや段ボール箱など燃えやすいものは，決められた時間以外は，外に出さないこと。 11． 電気，ガスなどの火気設備器具のスイッチを切り，各室の安全を確かめた後に施錠すること。 12． 火元責任者は，担当区域の火気の状況を責任を持って管理すること。 13． その他 ⑴ シンナーや塗料など火災予防上危険な物品は持ち込まないこと。 ⑵ 色別された避難通路上へのはみ出し陳列は行わないこと。 ⑶ 店内で喫煙しているお客を発見した場合は、直ちに制止すること。 |  |  |  |  |  |