別表３　　　　　　　　　　　（記入例）

自主検査チェック表（日常）「閉鎖障害等」

| 実施責任者 |  |  | 火元責任者○○○○ |  |  |  | 担当範囲 |  | １階 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 実施日時 |  |  |  | 4/1 10時 |  | 4/1 16時 |  |  | 4/2 9時 |  | 4/2 18時 |  |
| 実施項目 |  | 確認個所 |  | チェック状況 |  | チェック状況 |  |  | チェック状況 |  | チェック状況 |  |
| 避難障害 | 避難口 | 南側出入口 |  | ○ |  | ○ |  |  | ○ |  | ○ |  |
|  |  | 東側出入口 |  | ○ |  | ○ |  |  | ○ |  | ○ |  |
|  | 廊下避難通路 | 北側廊下 |  | ○ |  | ○ |  |  | ○ |  | ○ |  |
|  |  | 事務所内通路 |  | ○ |  | ○ |  |  | ○ |  | ○ |  |
|  | 階段 | Ａ階段 |  | △ | 段ボール箱 | ○ |  |  | △ | ショーケース他 | ○ |  |
|  |  | Ｂ階段 |  | ○ |  | ○ |  |  | ○ |  | ○ |  |
| 閉鎖障害 | 防火シャッター | Ａ階段防火戸 |  | ○ |  | ○ |  |  | ○ |  | ○ |  |
|  |  | Ｂ階段防火戸 |  | ○ |  | ○ |  |  | ○ |  | ○ |  |
|  |  | 居室内防火シャッター |  | ○ |  | ○ |  |  | ○ |  | ○ |  |
| 操作障害 | 屋内消火栓 | Ａ階段脇消火栓 |  | ○ |  | ○ |  |  | ○ |  | △ | 段ボール箱 |
|  |  | Ｂ階段脇消火栓 |  | ○ |  | ○ |  |  | ○ |  | ○ |  |
|  | 自火報 | 受信機電源スイッチ |  | ○ |  | △ |  | スイッチ切れ | ○ |  | ○ |  |
| 備 考 |  |  |  | 段ボール箱を除去 防火管理者へ報告 |  | スイッチ復旧 防火管理者へ報告 |  |  | ショーケース他の除去 防火管理者へ報告 |  | 段ボール箱を除去 防火管理者へ報告 |  |

（備考）不備・欠陥がある場合には，直ちに防火管理者に報告すること。

防火管理者確認

（凡例）○‥‥‥良　×‥‥‥不備・欠陥　△‥‥‥即時改修